**附件2：报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **院区** | **检测**  **样品** | **检测项目** | **频次** | **单价**  **（元/次）** | **年检测次数**  **（次）** | **年检测费**  **（元/年）** |
| **龙溪总院** | 废气 | 甲烷、臭气浓度、硫化氢、氯、氨（氨气） | 1次/季 |  | 4 |  |
| 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 |  | 52 |  |
| 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/月 |  | 12 |  |
| PH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯（以C1计）、氨氮、总磷、总砷、总汞、总氮 | 1次/季 |  | 4 |  |
| **小计** | | | | | |  |
| **骨伤科分院** | 废气 | 甲烷、臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） | 1次/季 |  | 4 |  |
| 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 |  | 52 |  |
| 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/月 |  | 12 |  |
| PH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、氨氮、总磷、总砷、总汞、总氮 | 1次/季 |  | 4 |  |
| **小计** | | | | | |  |
| **芳村分院** | 废气 | 甲烷、臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） | 1次/季 |  | 4 |  |
| 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 |  | 52 |  |
| 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/月 |  | 12 |  |
| PH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、氨氮、总磷、总砷、总汞、总氮 | 1次/季 |  | 4 |  |
| **小计** | | | | | |  |
| **后滘门诊部** | 废水 | 悬浮物、化学需氧量、PH值、五日生化需氧量、粪大肠菌群数（MPN/L）、石油类、氨氮、总磷、总砷、总汞、总氮 | 1次/半年 |  | 2 |  |
| **山村门诊部** | 废水 | 悬浮物、化学需氧量、PH值、五日生化需氧量、粪大肠菌群数（MPN/L）、石油类、氨氮、总磷、总砷、总汞、总氮 | 1次/半年 |  | 2 |  |
| **每年检测费合计（元）** | | | | | |  |
| **三年检测费总计（元）** | | | | | |  |

注：报价为完成本项目所有服务内容的人民币含税价（包括但不限于检测所需的试剂、仪器设备、技术人员的工资、社保、福利、劳保用品、保险等不可预见的一切费用。）