**微创针(刀)镜系统配置单**

**（一）针(刀)镜手术器械部分**

1）镜刀合体外套管1支：带闭孔器；

2）镜刀合体内套管1支；

3）镜刀合体光镜1支；

4）连接器2支：与光镜配套；

5）微创针(刀)镜鞘套(中长)1支 ：带闭孔器；

6）微创光镜(中长)1支；

7）针刀镜切入扁刀（大）1支；

8）针刀镜切入扁刀（小）1支；

9）组织抓取钳（短）1把：四爪；

10）组织抓取钳（长）1把：四爪；

11）针刀合体剥离刀(中锋)1支；

12）针刀合体剥离刀(偏锋)1支；

13）粘连咬合软钳1把；

14）粘连剪切软刀1把；

15）组织腔隙支撑钳1把；

16）标本取留钳1把；

17）套剥穿刺扩张针1套；

18）引流灌洗穿刺针1把；

19）可调刮匙1把；

20）吸刮匙1把；；

21）剥离针（弧形口）1支；

22）剥离针（圆钝口）1支；

23）剥离针（锥口）1支；

24）剥离针（斜锥口）1支；

25）微创针(刀)镜鞘套1支 ：带闭孔器；

26）微创光镜1支；

27）微创组织咬钳（左曲）1把；

28）微创组织咬钳（右曲）1把；

29）微创定距分离刀1把；

30）组织剪切刀。

**（二）经筋刀**

1）平口刀3支；

2）分离针3支；

3）圆口针2支。

**（三）光学影像**

1）医用影像显示系统1套；

2）内窥镜摄像（机）系统1套。

**（四）图像处理中心管理软件1套、工作站1套**

**（五）辅助设备：**设备台车1台；精密设备转运箱1只；内窥镜消毒框1只；器械消毒框1只。

**（六）医用加压器1套**

1）电源；2）输液瓶定位托件1件；3）吸引瓶定位托件1件；4）排液针1根；5）空气过滤器2件；6)医用硅胶管1套；7）吸引瓶。